项目编号：GYCCH-2021-022

广元市中心医院

子宫颈活体取样钳等手术器械采购项目

（第四次）

谈

判

文

件

广元市中心医院

2022年01月

廉洁自律书

为规范采购采购行为，营造公平竞争的市场营商环境，医院在采购事务过程中承诺：

一、坚持公开、公平、公正原则，按照法律制度规定办理采购事宜，恪守职业道德，积极维护国家利益、社会公共利益和医院的合法权益。

二、自觉抵制商业贿赂，防止规定特定条件对投标人实行差别待遇或歧视待遇等行为发生，防止泄露标底或透露对投标人的评审有关情况、中标（成交）候选投标人的推荐情况以及有关商业秘密、与投标人恶意串通等损害国家利益、社会公共利益和医院合法权益行为发生。

三、不接受投标人的礼金、有价证券和贵重物品，不在投标人报销任何应由个人支付的费用，不以任何形式向投标人索要和收受回扣或变相收受贿赂，不参加可能对公正执行采购工作有影响的宴请或娱乐活动。

四、不在投标人单位兼职和任职，与投标人不存在商业上的利害关系，不泄漏采购过程中的机密，在正常的业务交往中，不故意刁难投标人，影响正常的业务开展。

医院监督电话：0839-3231020

广元市中心医院

2022年01月

目    录

第一章 谈判邀请	3

第二章 谈判须知	5

第三章 项目技术、服务和其他要求	7

第四章 评审程序和成交标准	10

第五章 报价人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	11

第六章 供应商响应文件相关文书格式	12

第七章 合同文本	27

# 第一章  谈判邀请

广元市中心医院拟对子宫颈活体取样钳等手术器械采购项目（第四次）进行竞争性谈判采购，兹邀请符合采购要求的供应商参加谈判。

一、项目编号：GYCCH-2021-022

二、项目名称：子宫颈活体取样钳等手术器械采购项目（第四次）

三、项目清单及预算控制价

| 序号 | 名称 | 功能要求及配置 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 子宫颈活体取样钳 |  | 20 | 个 | 1285.00 | 25700.00 |
| 2 | 子宫颈钳 |  | 100 | 个 | 138.00 | 13800.00 |
| 3 | 子宫刮 |  | 60 | 个 | 125.00 | 7500.00 |
| 4 | 子宫刮 |  | 20 | 个 | 205.00 | 4100.00 |
| 5 | 人流吸引管 | 5号 | 50 | 根 | 40.00 | 2000.00 |
| 6 | 人流吸引管 | 6号 | 50 | 根 | 40.00 | 2000.00 |
| 7 | 人流吸引管 | 7号 | 50 | 根 | 40.00 | 2000.00 |
| 8 | 人流吸引管 | 8号 | 50 | 根 | 40.00 | 2000.00 |
| 9 | 输卵管通液器 |  | 20 | 个 | 285.00 | 5700.00 |
| 10 | 宫内节育器取出勾 |  | 50 | 个 | 24.00 | 1200.00 |
| 11 | 宫内节育器放置叉 |  | 50 | 个 | 24.00 | 1200.00 |
| 12 | 子宫探针 |  | 50 | 个 | 20.00 | 1000.00 |
| 13 | 双翼阴道扩张器 |  | 80 | 个 | 87.00 | 6960.00 |
| 14 | 子宫颈扩张器 | 4号 | 50 | 根 | 28.00 | 1400.00 |
| 15 | 子宫颈扩张器 | 4.5号 | 50 | 根 | 28.00 | 1400.00 |
| 16 | 子宫颈扩张器 | 5号 | 50 | 根 | 28.00 | 1400.00 |
| 17 | 子宫颈扩张器 | 5.5号 | 50 | 根 | 28.00 | 1400.00 |
| 18 | 子宫颈扩张器 | 6号 | 50 | 根 | 28.00 | 1400.00 |
| 19 | 子宫颈扩张器 | 6.5号 | 50 | 根 | 28.00 | 1400.00 |
| 20 | 子宫颈扩张器 | 7号 | 50 | 根 | 28.00 | 1400.00 |
| 21 | 子宫颈扩张器 | 7.5号 | 50 | 根 | 28.00 | 1400.00 |
| 22 | 子宫颈扩张器 | 8号 | 50 | 根 | 28.00 | 1400.00 |
| 23 | 子宫颈扩张器 | 8.5号 | 50 | 根 | 28.00 | 1400.00 |
| 24 | 子宫颈扩张器 | 9号 | 50 | 根 | 28.00 | 1400.00 |
| 25 | 子宫颈扩张器 | 9.5号 | 10 | 根 | 28.00 | 280.00 |
| 26 | 子宫颈扩张器 | 10号 | 10 | 根 | 40.00 | 400.00 |
| 合计 | 91240.00 |

四、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的项目设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加（本项目）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、供应商及其现任法定代表人或负责人近三年内不得具有行贿犯罪记录；

7、法律、行政法规规定的其他条件。

8、本项目不接受联合体投标。

9.根据项目特殊要求设置的特定条件：参照《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，广元市中心医院将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动。

五、采购文件获取

本次采购文件由响应供应商自行在本公告附件中下载。

六、响应文件递交截止时间及评审开标时间

响应文件递交截止时间：2022年01月26日15:00（北京时间）。

评审开标时间：2022年01月26日15:00（北京时间）。

响应文件须在响应文件递交截止时间前送达采购地点，逾期送达或不按规定装订、密封的响应文件恕不接收，本次谈判不接受邮寄的响应文件。

特别提醒：根据常态化疫情防控要求，在本公告发布日期前14天有中高风险等级地区旅居史的，不得作为响应公司授权代表参与本项目。

七、谈判地点：广元市中心医院行政楼三楼物资采供科

八、本次谈判邀请在广元市中心医院门户网站(https://www.gycch.com/)上以公告形式发布。

九、联系方式

采 购 人：广元市中心医院

详细地址：广元市利州区蜀门北路一段45号

联 系 人：李老师

联系电话：0839-3370591

监督电话：0839-3231020（院纪委办 文老师）

2022年01月18日

# 第二章 谈判须知

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 子宫颈活体取样钳等手术器械采购项目（第四次） |
| 2 | 价格标的 | 预算控制价：9.124万元（超过预算控制价的投标为无效投标） |
| 3 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 4 | 评标方法 | 最低评标价法 |
| 5 | 交货时间、地点 | 交货地点：广元市中心医院指定地点。 |
| 6 | 投标截止时间 | 2022年01月26日15:00 |
| 7 | 备选投标方案 | 不接受备选投标方案 |
| 8 | 谈判文件份数 | 正本1份；副本2份； |
| 9 | 投标文件封面的标注 | 投标文件正本和副本的封面上均应标明：招标项目名称、招标编号、包号、投标人名称、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样。 |
| 10 | 节能、环保产品及 小微企业 | 由评标小组成参考政府相关标准评审. |
| 11 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 1.供应商在参加政府采购活动过程中，不得无偿或以低于所提供的货物、工程、服务的成本价格报价。在评审过程中，供应商的响应文件涉嫌无偿或低于成本价报价的，应当按照《中华人民共和国政府采购法》及《四川省政府采购评审工作规程（修订）》（川财采[2016]53号）第三十一条等规定提供相关证明材料，证明其报价的合理性，无法证明其报价合理性的，其响应文件应当按照无效响应 处理。在确定成交供应商过程中，采购人通过调查核实供应商确实无偿或低于成本价报价，可能导致无法按照政府采购法律制度规定和政府采购合同约定履约的，可以不确定该供应商作为成交候选供应商。 2.供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）。 3. 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。 |
| 12 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除和失信企业报价加成 或者扣分 | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 1.参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2.参加采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。监狱企业应当提供《监狱企业证明》原件。残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 二、失信企业报价加成或者扣分 1.对记入诚信档案且在有效期内的失信供应商，参加采购活动按照10%的报价加成，以加成后报价作为该供应商报价参与评审。供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过采购预算的，其响应文件按照无效处理。 2.供应商参加采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应文件中进行承诺（实质性要求）。 |
| 13 | 合同分包 | (不分包 (分包（详见谈判文件第三章） |
| 14 | 投标保证金 | 无需缴纳 |
| 15 | 履约保证金 | 无需缴纳 |
| 16 | 供应商质疑、投诉 | 0839-3231020（院纪委） |

# 第三章  项目技术、服务和其他要求

一、项目参数要求：

| 序号 | 品名 | 规格 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 子宫颈活体取样钳 | 18cm管式 长圆头 | 由钳头，钳柄，钳身组成，钳头有圆头和长圆头之分，由医用不锈钢制成，可重复使用。产品外面应光滑、平整，无锋棱、毛刺、裂纹现象，产品刃口应锐利，无卷刃、崩刃缺陷，开闭应轻松灵活，不得有卡塞现象 |
| 2 | 子宫颈钳 | 25cm 直2×3齿 | 由钳头，钳柄，锁齿和指圈组成，由医用不锈钢制成，可重复使用。钳子开闭应轻松灵活，不应有卡塞现象，鳃部应无明显摆动。钳子应对称，外表应无锋棱、毛刺、裂纹，唇头齿、锁止牙应完整、无锋棱、毛刺 |
| 3 | 子宫刮 | 28cm锐口20 六角柄 | 由头，杆和柄组成，头部为匙环形，柄为六角柄，头部由医用不锈钢制成，可重复使用。子宫刮锐口为微锐，刮口四周应平整，不得有卷口、缺口、裂纹。杆部与柄部(整体除外)连接应牢固。柄部不得有漏水、漏气、歪斜现象。形应正直、光滑，轮廓清晰，无锋棱、毛刺、裂纹。焊接处应无明显砂眼和焊接堆积物。 |
| 4 | 子宫刮 | 32cm锐口28 八角柄 | 由头，杆和柄组成，头部为匙环形，柄为八角柄，由医用不锈钢制成，可重复使用。子宫刮锐口为微锐，刮口四周应平整，不得有卷口、缺口、裂纹。杆部与柄部(整体除外)连接应牢固。柄部不得有漏水、漏气、歪斜现象。形应正直、光滑，轮廓清晰，无锋棱、毛刺、裂纹。焊接处应无明显砂眼和焊接堆积物。 |
| 5 | 流产吸引管 | 24cm单腔φ5 | 由管身和接头组成，由医用不锈钢制成，非无菌提供，可重复使用 |
| 6 | 流产吸引管 | 24cm单腔φ6 | 由管身和接头组成，由医用不锈钢制成，非无菌提供，可重复使用 |
| 7 | 流产吸引管 | 24cm单腔φ7 | 由管身和接头组成，由医用不锈钢制成，非无菌提供，可重复使用 |
| 8 | 流产吸引管 | 24cm单腔φ8 | 由管身和接头组成，由医用不锈钢制成，非无菌提供，可重复使用 |
| 9 | 输卵管 通液器 | Ⅰ型 | 由黄铜或医用不锈钢材料制成的一系列金属管配已指圈，套管，橡皮塞，进气管，活塞组成，由不锈钢制成，可重复使用。通液器的头端部位应圆滑。通液器的通管应畅通，不得阻塞。颈圈与固定架在通液器上移动应轻松，无阻力感。橡皮塞在通液器的通管上应能随意移动，但应有阻力感。通液器的活塞应有良好的开闭作用，转动应灵活无卡住现象。颈圈与固定架经螺钉固定后不得有松动或左、右摇晃。各焊接部位应牢固，外形应光滑、圆整，无锋棱、毛刺、裂纹。焊接部位不得有明显砂眼及堆积物存在。 |
| 10 | 宫内节育器取出钩 | 28cm | 钩状器械，由医用不锈钢材料制成，可重复使用。 |
| 11 | 宫内节育器放置叉 | 28cm | 由医用不锈钢材料制成，可重复使用。用于宫内节育器的放置。 |
| 12 | 子宫探针 | 28cm直φ3 | 带有刻度尺的细棒，由黄铜材料制成，可重复使用。探针头部表面应光滑，无锋棱、毛刺，与手柄连接应牢固，探针上的刻线应清晰、完整 |
| 13 | 双翼阴道 扩张器 | 手术90×34 | 由上叶，下叶和手柄组成。由医用不锈钢材料制成，可重复使用 |
| 14 | 子宫颈 扩张器 | 圆头4 | 各种规格的探条，由医用不锈钢材料制成，可重复使用，用于扩张子宫颈。扩张器头部应圆滑，无锋棱、毛刺，扩张器的表面应光滑，无锋棱、毛刺、裂纹及凹陷。标线应清晰、明显。 |
| 15 | 子宫颈 扩张器 | 圆头4.5 | 各种规格的探条，由医用不锈钢材料制成，可重复使用，用于扩张子宫颈。扩张器头部应圆滑，无锋棱、毛刺，扩张器的表面应光滑，无锋棱、毛刺、裂纹及凹陷。标线应清晰、明显。 |
| 16 | 子宫颈 扩张器 | 圆头5 | 各种规格的探条，由医用不锈钢材料制成，可重复使用，用于扩张子宫颈。扩张器头部应圆滑，无锋棱、毛刺，扩张器的表面应光滑，无锋棱、毛刺、裂纹及凹陷。标线应清晰、明显。 |
| 17 | 子宫颈 扩张器 | 圆头5.5 | 各种规格的探条，由医用不锈钢材料制成，可重复使用，用于扩张子宫颈。扩张器头部应圆滑，无锋棱、毛刺，扩张器的表面应光滑，无锋棱、毛刺、裂纹及凹陷。标线应清晰、明显。 |
| 18 | 子宫颈 扩张器 | 圆头6 | 各种规格的探条，由医用不锈钢材料制成，可重复使用，用于扩张子宫颈。扩张器头部应圆滑，无锋棱、毛刺，扩张器的表面应光滑，无锋棱、毛刺、裂纹及凹陷。标线应清晰、明显。 |
| 19 | 子宫颈 扩张器 | 圆头6.5 | 各种规格的探条，由医用不锈钢材料制成，可重复使用，用于扩张子宫颈。扩张器头部应圆滑，无锋棱、毛刺，扩张器的表面应光滑，无锋棱、毛刺、裂纹及凹陷。标线应清晰、明显。 |
| 20 | 子宫颈 扩张器 | 圆头7 | 各种规格的探条，由医用不锈钢材料制成，可重复使用，用于扩张子宫颈。扩张器头部应圆滑，无锋棱、毛刺，扩张器的表面应光滑，无锋棱、毛刺、裂纹及凹陷。标线应清晰、明显。 |
| 21 | 子宫颈 扩张器 | 圆头7.5 | 各种规格的探条，由医用不锈钢材料制成，可重复使用，用于扩张子宫颈。扩张器头部应圆滑，无锋棱、毛刺，扩张器的表面应光滑，无锋棱、毛刺、裂纹及凹陷。标线应清晰、明显。 |
| 22 | 子宫颈 扩张器 | 圆头8 | 各种规格的探条，由医用不锈钢材料制成，可重复使用，用于扩张子宫颈。扩张器头部应圆滑，无锋棱、毛刺，扩张器的表面应光滑，无锋棱、毛刺、裂纹及凹陷。标线应清晰、明显。 |
| 23 | 子宫颈 扩张器 | 圆头8.5 | 各种规格的探条，由医用不锈钢材料制成，可重复使用，用于扩张子宫颈。扩张器头部应圆滑，无锋棱、毛刺，扩张器的表面应光滑，无锋棱、毛刺、裂纹及凹陷。标线应清晰、明显。 |
| 24 | 子宫颈 扩张器 | 圆头9 | 各种规格的探条，由医用不锈钢材料制成，可重复使用，用于扩张子宫颈。扩张器头部应圆滑，无锋棱、毛刺，扩张器的表面应光滑，无锋棱、毛刺、裂纹及凹陷。标线应清晰、明显。 |
| 25 | 子宫颈 扩张器 | 圆头9.5 | 各种规格的探条，由医用不锈钢材料制成，可重复使用，用于扩张子宫颈。扩张器头部应圆滑，无锋棱、毛刺，扩张器的表面应光滑，无锋棱、毛刺、裂纹及凹陷。标线应清晰、明显。 |
| 26 | 子宫颈 扩张器 | 圆头10 | 各种规格的探条，由医用不锈钢材料制成，可重复使用，用于扩张子宫颈。扩张器头部应圆滑，无锋棱、毛刺，扩张器的表面应光滑，无锋棱、毛刺、裂纹及凹陷。标线应清晰、明显。 |

注：1、响应供应商须提供手术器械材质（医用不锈钢）证明材料（产品检验报告等）复印件，并加盖响应公司鲜章。

2、各潜在供应商须现场提供部分产品样品（同种器械只需提供一种型号规格的样品），提供样品产品包括但不限于子宫刮匙、流产吸引器、宫内节育器放置叉、子宫探针、双翼阴道扩张器、子宫颈扩张器等器械。

二、其他要求

（一）报价要求

1、报价含项目完成所涉及的所有实施费用，包括货物成本、运输、人工、安装、检测、调试、培训、利润、税金等不可预见措施所有费用。

（二）响应文件制作要求

1、响应文件份数：正本 1份；副本2份。

2、响应文件需装订成册用文件袋密封，密封文件袋封面应注明项目名称、包号（项目未分包无需标明）、供应商全称、联系人、联系电话、响应文件递交时间，并在密封处加盖报价公司鲜章。

3、响应文件封面的标注：响应文件正本和副本的封面上均应标明：项目名称、项目编号、包号（项目未分包无需标明）、供应商名称、法定代表人或其代理人（签字或签章）、联系人、联系电话、响应文件递交时间；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样。（格式详见第六章格式十四）

4、供应商必须按照谈判文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。

5、除要求提供原件证明的以外，其他所有提供证明资料复印件的均需加盖响应供应商鲜章。

6、响应文件使用拉杆、活页夹等可替换内容装订方式的将拒绝接收，视为无效响应。

（三）其他要求

供应商须充分考虑本项目的特殊性和不可预见因素在内的所有为完成本项目货物安装使用所需费用。供应商根据自身情况自行组织现场踏勘，费用自理。供应商不得因踏勘现场而使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担踏勘现场的责任和风险。供应商应通过对现场及周围环境调查，充分了解项目位置、情况、道路、本项目实际情况等可能发生的一切费用等有关的全部情况，任何因忽视或误解项目情况而产生的后果自负。

三、商务及售后服务要求：

（1）完成时间：签订合同后30日内；

（2）付款方式：货物安装调试完成并验收合格后支付合同金额的90%，货物正常使用满一年后且无质量问题支付合同金额的10%余款。

（3）成交人应就货物的安装、调试、操作等对采购人维修技术人员进行培训。货物安装调试完毕后，成交人应对需方操作人员进行操作和维护人员培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时维护人员能完成一般常见故障的维修工作。成交人培训授课人是经过厂家认证的工程师、技术员等；成交人为所有被培训人员提供培训用文字数据和讲义等相关用品，所有内容必须是中文书写。

（4）验收标准以采购文件技术参数及要求和相关行业标准为准。

（5）质保期：≥12个月；在规定的质保期内负责货物维护，成交人应对由于设计、工艺或材料的缺陷及安装的错误而造成的任何故障负责。自验收合格起每半年巡检1 次，针对本项目所采购设备进行维护保养。成交人应在收到采购人通知后4 小时（包括法定节假日）内响应，8 小时内到达故障现场并在24 小时内（包括故障诊断、处理和交通时间）免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，如发生安全隐患必须在48 小时内排除，对造成的损失采购人保留索赔的权利。

（6）提供产品2020年以来类似产品业绩合同或销售发票复印件≥2份。

（7）项目地点：广元市中心医院指定地点。

四、其他事项

1、本次成交供应商将在广元市中心医院门户网站上以公告形式发布。

2、若确定的成交供应商不能履约或出现虚假应标，则按国家及医院相关规定处理。

# 第四章  评审程序和成交标准

一、评审程序

1、供应商递交响应文件截止时间后，采购人依据相关管理规定成立的评审小组将对所有递交的响应文件进行资格审查（资格审查的内容详见第五章）。

2、资格审查结束后，对没有通过资格审查的供应商，评审小组应说明原因，做好记录，并现场告知未通过的供应商。

3、资格审查结束后，评审小组按照采购文件的规定对通过资格审查的供应商进行符合性审查，符合性审查通过后，进行现场二次谈判议价。

二、成交标准

1、评审小组对通过资格审查的报价供应商按照公平、公正、择优的原则，采用最低评标价法进行评定。

2、评审小组根据“完全符合采购需求，质量和服务相等且报价最低的原则”，现场依法推荐成交候选供应商。

3、资格性审查通过不足三家，则该项目流标。

# 第五章  报价人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

1、符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见本招标文件第六章格式四）；

2、法人或其他组织的营业执照副本复印件；

3、2020年以来的财务状况报表复印件（至少须提供资产负债表、利润表、现金流量表；营业执照登记时间不满一年的除外）；近期任意一个月缴纳社保和纳税记录证明材料，可提供承诺函；

4、法定代表人授权书（原件）（委托代理人参加投标活动的必须提供）；

5、法定代表人和授权代表身份证（复印件）（法定代表人参加投标活动的，仅需提供本人身份证复印件）；

6、投标单位须提供投标人及其现任法定代表人或负责人近三年内不具有行贿犯罪记录的证明材料，并加盖投标单位鲜章（可提供中国裁判文书网“http://wenshu.court.gov.cn”查询界面截图或自行进行书面承诺，书面承诺格式自拟）；

注：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录中，没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（处罚期届满的除外）。（以采购代理机构于投标截止时在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果截图为准）。

# 第六章  供应商响应文件相关文书格式

一、资格性响应声明

广元市中心医院：

我方全面研究了 “                            ”项目谈判文件（谈判编号GYCCH-2021-022），决定参加贵单位组织的本项目谈判采购。我方授权        （姓名、职务）代表我方                        （参加谈判单位的名称）向贵医院提供资格性响应文件正本1份、副本2份，并接受贵方组织的资格审查。

1、营业执照副本复印件；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、法定代表人和委托代理人身份证复印件；

4、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函

以上证明材料附后，并承诺证明材料真实合法，复印件加盖我单位鲜章。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

谈判日期：

注：1.已办理“三证合一”登记的可不提供组织机构代码证及国/地税税务登记证复印

2. 第二十二条规定格式内容自拟，承诺函自行提供具有有效签字或盖章的格式

二、报 价 函

广元市中心医院：

我方全面研究了 “               ”项目谈判文件（谈判编号GYCCH-2021-022），决定参加贵单位组织的本项目谈判采购。我方授权     （姓名、职务）代表我方                        （参加谈判单位的名称）全权处理本项目谈判采购的有关事宜。

1、我方自愿按照招谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，总报价为人民币            万元（大写：                           ）。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目的安装、调试，并交付采购人验收、使用。

（1）如果我方在谈判有效期内撤回响应文件；

（2）我方提供了虚假响应谈判文件的响应文件；

（3）在谈判采购过程中有违规违纪行为。

3、我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本2份。

4、我方愿意提供贵医院可能另外要求的，与本次谈判采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

谈判日期：

三、法定代表人授权书

广元市中心医院：

本授权声明：                     （响应供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “                    ” 项目（谈判编号：GYCCH-2021-022）谈判采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜。

我公司特此承诺：本次所委派授权代表为我方合法、在职员工，且我方已依法缴纳了社会保险，证明材料附后（投标人授权代表必须提供该公司为其购买的社保证明或能证明其为该公司合法员工的佐证资料）。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字：

供应商名称：         （盖章）

谈判日期：

四、承诺函

广元市中心医院：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据谈判文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目谈判文件中规定的所有实质性要求及文件其他要求，如对谈判文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目谈判采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合谈判文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人/单位负责人（签字或盖章）：XXX

授权代表签字：XXX

供应商名称：XXX （盖单位公章）

日      期：XXX年XXX月XXX日

五、授权书（若适用）

广元市中心医院：

（制造商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其厂址现在                       。

（被授权公司名称）是在.

（国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                            。

（制造商家名称）授权                   （被授权公司名称）为我方制造的        品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加GYCCH-2021-022号“              ” 项目的谈判采购活动，全权处理与该产品谈判采购的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方承诺，为本次谈判采购提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以谈判采购合作者来约束自己，并对该谈判采购共同承担和分别承担谈判文件中所规定的义务。

授权单位名称：       （盖章）

授权单位法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

附：授权销售产品清单

注：1、谈判供应商也可提供制造商家自有的授权格式文件，但授权书中必须明确：制造商和被授权单位的名称及登记注册地、参加谈判采购的项目及采购编号、授权产品清单、授权日期，并且必须有授权单位法定代表人（或授权代表）的签字（或盖章）和盖单位的印章。谈判文件中未要求的可不提供。（须提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件须能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性）。

2、按政府采购相关规定不需要授权书的产品不必填写此表。

六、分项报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 注册名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项报价合计（元） |  |  |

注：1、谈判供应商必须按“分项报价明细表”的格式详细报出所报总价的各个组成部分的报价，否则作无效谈判处理。

2、符合医疗产品分类管理的，还必须准确填写产品注册名，否则作无效谈判处理。

3、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价函”报价相等。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

谈判日期：

七、所投产品技术参数表（货物类）

项目编号：                                    包号：

| 序号 | 货物（设备）名称 | 采购文件要求 | 所标产品技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1. 供应商必须把招标项目的全部服务列入此表。

2．按照招标项目要求的顺序对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

供应商名称：（单位盖章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

谈判日期:

八、投标服务响应表

项目编号：                                    包号：

| 序号 | 商务服务要求 | 响应文件应答 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1. 供应商必须把招标项目的全部服务列入此表。

2．按照招标项目要求的顺序对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

供应商名称：   （单位盖章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

谈判日期:

九、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

谈判日期:

十、本项目管理、技术、服务人员情况表

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：根据文件要求提供相关证明材料。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

谈判日期:

十一、响应产品类似业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1、响应供应商应填写与本项目采购货物类似的业绩。

2、响应供应商应据实填写，不得虚假填写。

供应商名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

谈判日期:

十二、中小企业（投标人企业类型）声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（签章）：

日 期：

说明： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十三、其他承诺函

广元市中心医院：

我公司自愿参加本项目的报名、谈判、采购等相关事宜，我公司承诺所提供本项目谈判所需文件资料皆合法有效。若提供虚假响应资料，我公司自行承诺相应责任。

我方承诺拟派本项目授权代表以及后期参与服务本项目相关人员皆为我方正式员工，且已依法购买社会保险。

为实现公平、公正的投标环境，我方承诺在本次采购环节中不得以不正当手段争取、承揽项目，无围标、串标行为，公司员工与采购人或代理采购机构均不存在商业上的利害关系。

特此承诺！

供应商名称：        （盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

日期:     年    月    日

十四、封面格式

（正本/副本）

响应文件

项目名称：

项目编号：

包    号：（项目未分包无需标明）

供应商名称：

法定代表人或其代理人（签字或签章）:

联 系 人：

联系电话：

响应文件递交时间：   年   月   日

# 第七章 合同文本

医疗设备购销合同

采购人（甲方）：  广元市中心医院

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等与项目行业有关法律法规以及               （以下简称为设备）采购项目（招标类型：   ，项目编号：              ）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件中未予明确的以甲方招标文件和乙方投标文件约定参数最优的为准。合同附件及本项目的招标文件、投标文件、中标通知书等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同设备

| 设备名称 | 注册名称 | 品牌/规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 产地 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：1、设备明细清单见附件；2、随机配件见装箱清单。 |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：           元整，即￥          元整；该合同总价已包括设备设计、材料、制造、包装、运输、安装调试及配套辅材、最新配套系统软件、人员培训、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的设备(含零部件、配件等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，设备及其系统软件不得侵害他人的知识产权。

2、设备必须符合或优于国家(行业) 质量 相关标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、设备质量出现问题，乙方应负责三包(包修、包换、包退)，三包期限不低于国家规定标准，三包期间维修、退换产生的费用由乙方负担。

4、货到现场后由于甲方保管不当造成的损坏问题，乙方应负责修理，但费用由甲方负担。

5、若验收、检测时乙方提供的设备不符合招标文件要求，乙方必须无条件退换设备，相关费用及延期造成的一切损失由乙方承担。

四、交货及验收

1、交货期限为合同签订生效后  日内交货到甲方指定地点，随即在  日内完成全部设备的安装调试，经初步验后交付甲方试运行。 (如由于甲方的原因造成合同延迟签订或延迟安装及调试的，则时间顺延)。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 在乙方通知设备及其系统软件安装调试完毕后 7日内组织初步验收，进入   日试运行期，试运行期间发生质量问题，则试运行期自修复确认之日起重新计算；试运行期结束后 10 日内甲方组织最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量或安装验收报告。

3、设备全部安装正常投入使用且试运行期结束后 15 日内，甲方无故不进行验收的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供设备的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、检测报告、原厂保修卡、海关/检验检疫手续（进口产品）等资料交付给甲方；乙方不能完整交付设备及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则甲方不予验收，且视为乙方未按合同约定交货。

5、如设备及其系统软件经乙方 3次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付设备而须支付违约赔偿金给甲方，如违约金不能弥补甲方损失，乙方还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

6、其他未尽事宜应严格按照四川省财政厅《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）文件执行。

五、付款方式

1、合同签订生效后，设备到达甲方指定地点，安装调试完毕并验收合格后支付合同总价款的百分之     人民币大写         元整，即￥       元整；货物正常运行质保期满无质量问题付清合同总价款的百分之   余款人民币大写         元整，即￥       元整。

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算，否则，甲方有权不予支付货款。

六、售后服务

1、质保期为验收合格之日起  年。质保期内出现设备或系统软件故障，乙方免费负责设备维修及抢修，在接到甲方报修通知后2小时内响应，如电话跟甲方之间无法解决，24小时内派专业技术人员到达现场修理和换件，最迟在48小时内修复。如不能修复乙方应无偿提供应急措施（包括但不限于将常规更换配件交甲方保存），以保证甲方的正常工作，在保修期内乙方不得以任何理由影响甲方正常使用，相关费用由乙方承担。乙方保证设备全年使用率≥95%（按全年365天计算），若≤95%则相应延长保修期。如设备经乙方3次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。

2、双方指定项目实施、验收及后期运营管理、售后服务事宜代表，甲方：项目管理部门：       ，负责人姓名：      电话：            ，乙方指定项目管理部门：        ，负责人姓名：      电话：             。

3、质保期内设备及其系统软件的维修维护应为设备生产单位或其指定单位维修维护。质保期内如系统软件已经更新升级，乙方应为系统软件提供免费升级服务。乙方承诺设备原厂主要配件供应不少于   年。质保期满后设备的维修维护，除材料费由甲方按照成本价支付外，其余所有费用由乙方自行承担，乙方承诺终身免费上门维修维护设备。

七、违约责任

1、甲方违约责任

(1)甲方无正当理由拒收设备的，甲方应偿付合同总价百分之五的违约金；

(2)甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之一/天的违约金；逾期付款超过60天的，乙方有权解除合同；

(3) 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

(1)乙方提供的设备必须满足招标文件、投标文件要求，并提供产品合格证明资料(含合格证、检测报告（若适用）、使用(操作手册)等质量证明文件)，否则视为交付的设备质量不符合合同规定，应承担违约责任。

(2)乙方交付的设备质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之五的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的设备给甲方，否则，视作乙方不能交付设备而违约，按本条本款第“(3)”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

(3)乙方不能交付设备或逾期交付设备而违约的，除应及时交足设备外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之一/天的违约金；逾期交货超过60天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之十的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

(4)乙方保证本合同设备的权利无瑕疵，包括设备所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述设备主张权利或国家机关依法对设备进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之十向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

(5)乙方设备经甲方送交具有法定资格条件的医疗设备质量检测机构检测后，如检测结果认定设备质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在60天内无条件更换合格的设备，如逾期不能更换合格的设备，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之十的赔偿金给甲方。

(6)如乙方违反本合同第六条第1款、第3款规定，视作乙方违约，乙方应按本合同总价的百分之十承担违约责任。

(7)乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

（8）如果乙方提供的设备因质量问题或者设计瑕疵/运输瑕疵，在甲方使用过程中造成的一切不良后果或医疗纠纷均由乙方承担赔偿或者补偿责任；如果患者向甲方主张权利，在甲方承担赔偿或补偿责任后，甲方有权向乙方追偿，乙方应承担甲方已先行承担的赔偿责任（产品质量检测结果以具有合法资质的专业医疗设备质量检测机构检测结果为准，若经检测认定为因产品质量问题所导致的纠纷赔偿均由乙方负责；如虽然不能鉴定是否存在质量问题，但排除了甲方违反了相关诊疗规范及在使用中违反了该产品使用说明，不能排除损害结果系乙方产品缺陷所致，该医疗纠纷赔偿责任由乙方承担）。

八、争议解决办法

1、因设备的质量问题发生争议，由具有合法资质的专业医疗设备质量检测机构进行质量检测。经检测设备符合标准的，检测费由甲方承担；设备检测不符合质量标准的，检测费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，双方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同，补充合同与本合同具同等法律效力。

2、乙方应就设备的安装调试、系统操作、设备维修、系统维护等对甲方操作及维护技术人员进行培训，直至甲方的技术人员能独立操作，运维人员能完成一般常见故障的维护工作。

3、本合同一式四份，自双方签字并签章之日起生效。甲方三份，乙方一份。均具有同等法律效力。

| 甲方（盖章）：广元市中心医院 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人（委托代表）： | 法定代表人（委托代表）： |
| 地 址：广元市利州区井巷子16号 | 地 址： |
| 开户银行：中国建设银行鼓楼支行 | 开户银行： |
| 账 号：5100 1667 5360 5009 4003 | 账 号： |
| 电 话：0839-3222256 | 电 话： |
| 传 真：0839-3222256 | 传 真： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

附件：

货物明细清单

供货商： （公章）

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

广元市中心医院

物资采购廉洁购销合同

甲方：广元市中心医院

乙方：

为进一步加强行风建设，规范购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

- 甲乙双方按照《民法典》及产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材、通用物资、信息项目、基建及其他服务等（以下简称：物资）。

- 甲方应当严格执行物资购销合同验收、入库制度，对采购产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

- 甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还,无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

- 严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方透露药品、医用设备、医用耗材、通用物资、信息项目、基建项目及其他服务类等信息，或为乙方统计提供便利。

- 乙方要严守诚信原则，对所提供的物资质量负责，不得提供质量伪劣或与购销合同不符的产品。

- 乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

- 乙方指定姓名：       电话：        作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到病房、临床科室、医技科室等推销产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

- 乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发[2013]50号）相关规定处理。

- 本合同作为产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

- 本合同一式四份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方一份。均具有同等法律效力。

甲方（盖章）：广元市中心医院              乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：                         法定代表人（负责人）：

2022年  月  日                                    2022年  月  日