“报价文件”格式——封面

**xxxxxxxxxxxx项目**

**报价文件**

**供应商名称：XXXX**

**日期：2024年XX月XX日**

**一、营业执照、税务登记证及组织机构代码证或“三证合一”的营业执照。**

格式自拟。

**二、血透室水处理系统用电安装项目询价报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **数量** | **单位** | **单价**  **（元）** | **总价**  **（元）** | **备注** |
| 1 | 铜芯电缆 | YJV4\*25+1\*16 | 78 | 米 |  |  | 导体材质：铜，护套材质：PVC(聚氯乙烯），额定电压：0.6/1KV，绝缘材质：PE |
| 2 | 成品配电箱 | 60\*80 | 1 | 套 |  |  | 含100A总闸、3P60A漏电1个、3P32A漏电1个、1P20A漏电1个及零排，地排等 |
| 合计金额（大写） ： （¥： 元） | | | | | | | |

注：报价应是最终用户验收合格的总价，包括成本、运输、安装、人工、配套辅材及备用物件等所有其他有关各项等含税费用。

供应商名称：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日