## Sheet1
血透室设备柜制作项目清单及技术参数
序号 | 名称 | 规格 | 工程量 | 单位 | 技术参数及要求
1 | 设备柜 | H1300*W300mm单面 | 58.2 | m | 1、柜体材质：采用18mm厚实木免漆板制作，每台透析机后面开一个600*800mm活动门，以方便安装检修， 2、设备柜长度根据现场平面布置制作。 3、设备柜顶部加工安装相应规格宽度的石英石台面，边口加工成直型双沿边，石英石厚度为15mm。
2 | 设备柜 | H1300*W400mm单面 | 40.6 | m
3 | 设备柜 | H1300*W400mm双面 | 27.1 | m
4 | 排水管安装 | 直径50mm | 145 | m | 要求：设备带内地面安装排水管，整条排水管有一定坡度，每台透析机后面安装排水接入口，口面高度离地面不高于250mm。